附件二：

室内消火栓产品证书转换确认检验方案

1、检验依据：

GB3445-2018《室内消火栓》

2、检验项目及样品数量：

原室内消火栓CCC证书中主型产品型号须按典型产品差异项进行检验，检验项目见下表：

| 室内消火栓分类 | 典型产品确认检验项目 | 检验数量 |
| --- | --- | --- |
| 室内消火栓（SN型） | \ | 0 |
| 室内消火栓（SNZ型） |  |  |
| 室内消火栓（SNSS型） |  |  |
| 室内消火栓（SNJ型） |  |  |
| 室内消火栓（SNZJ型） |  |  |
| 室内消火栓（SNW-Ⅰ型） |  |  |
| 室内消火栓（SNW-Ⅱ型） | 5.13.2 | 1 |
| 室内消火栓（SNW-Ⅲ型） | 5.13.2 | 1 |
| 室内消火栓（SNZW-Ⅰ型） | \ | 0 |
| 室内消火栓（SNZW-Ⅱ型） | 5.13.2 | 1 |
| 室内消火栓（SNZW-Ⅲ型） | 5.13.2 | 1 |
| 室内消火栓（SNSSJ型） | \ | 0 |
| 室内消火栓（SNSSW-Ⅰ型） | \ | 0 |
| 室内消火栓（SNSSW-Ⅱ型） | 5.13.2 | 1 |
| 室内消火栓（SNSSW-Ⅲ型） | 5.13.2 | 1 |

3、检验周期：

20天。